입찰안내서 수정사항 대조표

구 분	당 초 (2007.08.30 공지)	변 경 (2007.09.05 공지)	비고
01일반사항 4. 과업지침 4.3 유의사항 (8)	(8) 입찰안내서에 대한 질의 답변사항은 질의 마감일로부터 7일 이내에 현장설명 시 현장설명 참가자 명부에 등재된 업체에게 모두 통보된다. 이때 통보된 질의회신은 입찰안내서의 일부로서 모든 입찰자에게 같은 효력을 갖는다.	(8) 입찰안내서에 대한 질의 답변사항은 질의 마감일로부터 7일 이내에 공사 홈페이지에 게시하고 당해 질의자에게는 서면으로 통보합니다. 이 질의회신 내용은 입찰안내서의 일부로서 모든 입찰자에게 같은 효력을 갖는다.	p26
04설계지침 8. 정보통신계획 8.1 일반사항 (10)	(10) 통신설비는 “초고속 정보통신건물 인증제도”의 2등급(업무시설부문) 이상의 시설을 갖추도록 하되, 향후 유비쿼터스 시대의 맞는 정보통신의 발전에 대응하기 위한 기반시설을 구성하여야 한다.	(10) 통신설비는 “초고속 정보통신건물 인증제도”의 1등급(업무시설부문) 이상의 시설을 갖추도록 하되, 향후 유비쿼터스 시대의 맞는 정보통신의 발전에 대응하기 위한 기반시설을 구성하여야 한다.	p228
04설계지침 8. 정보통신계획 8.4 설계지침 (2)	① 호텔의 업무시설부문에 대해서는 정보통신부의 초고속 정보통신건물 인증제도의 2등급을 기준으로 시설하여야 한다.	① 호텔의 업무시설부문에 대해서는 정보통신부의 초고속 정보통신건물 인증제도의 1등급을 기준으로 시설하여야 한다.	p230
04설계지침 9. 소방설비계획 9.4 설계지침 (5)	② 배연설비는 환기설비를 최대한 활용하여 장비구성을 하여야 한다.	② 제연설비는 환기설비를 최대한 활용하여 장비구성을 하여야 한다.	p241
08평가기준 3.입찰서 감점기준 (2)	③ 공통사항 ㆍ제출시한 위반시 탈락 처리함(우편제출 불가: 직접제출) ㆍ설계심의방법은 관련법의거 입찰 후에 공개됩니다.	③ 공통사항 ㆍ제출시한 위반시 탈락 처리함(우편제출 불가: 직접제출)	p475