공   사   개   요   서

1. 공 사 명 : 경서국민임대주택단지내 지장송전선로 지중화이설 1차공사

2. 공사목적

◦ 경서국민임대주택단지 조성사업과 관련하여 단지내 지장철탑을 이설하여 사업추진에 만전을 기하고자함.

◦ 서구청에서 시행중인 도로확장공사(중로2-184호선)로 도로횡단 지중화배관을 1차공사로 동시시행함으로써 도로굴착에 따른 문제점을 사전에 해소함

3. 현장위치 : 인천광역시 서구 경서동 산14번지 일대

4. 공사개요

◦ 검암1지구~경서지구간 도로(중로2-184호선) 횡단 송전선로 지중배관

- 지중관로 ELP 200∅ * 13C, ELP 175∅ * 1C  거리40M

5. 대상공종 : 전기공사 (토목공사업 겸유업체 또는 송전지중배관 500M이상

시공실적 보유업체)

6. 공사기간 : 착공후 30일(동절기 및 공휴일, 우천 등 공사불능일수 포함)

7. 예산현황

◦ 예산과목 : 자본적지출, 임대단지조성중인자산, 장기임대단지조성비,

경서국민임대주택단지조성사업,시설비

◦ 총 예 산 액       :  2,520,000,000원

◦ 공 급 가 액(A)    :     19,950,000원

◦ 부가가치세 (B)    :      1,995,000원

◦ 총 공 사 비(C=A+B):     21,945,000원.  끝.