【설  계  설  명  서】

1. 공 사 명 : 임대아파트 화장실 문 교체공사

2. 대    상 : 선학, 연수아파트의 노후되어 훼손된 화장실 문 각 100세대

3. 목   적 : 입주민의 주거 불편사항 중 전유부분 훼손 및 파손시설을    교체하고 개선하여 입주민의 주거만족을 향상시키고자 함.

4. 공사개요

❐ 기존 목재 화장실 문을 PVC도어로 교체하여 내구성, 사용성 증진

❐ 문틀(750*2050*155)과 문(690*1990*36)을 동시 교체

❐ 교체 수량은 총 200세대로, 선학 100세대와 연수 100세대 교체

※ 훼손 세대 변경으로 인하여 대상아파트별 교체 수량은 변경 될 수 있음

5. 공사예정금액 : ￦75,328,000(폐기물처리비 ￦1,078,000 포함)

6. 공사기간 : 착수일로부터 50일간

7. 공사 예정공정표

구 분	예 정 공 정 표																										비 고
	10					20					30					40						50
작업준비 및 자재수급																											단위:일
기존 문틀 및 문 철거
PVC 도어 설치

8. 기타사항

1) 건설산업기본법에 의한 전문건설업중 『금속구조물․창호공사업』       면허 보유업체 선정

2) 과업의 주요내용은 공사시방서 참조

3) 착공계 제출후 1주일이내 시공계획서를 제출하여 승인을 득한 후 본       공사 착수하도록 한다.